## Acquisition + Capteurs
|  | Qui? | Code affaire | Début | Fin | Résa | FCOB | JWER | XGU | BSTO | JUBO | BLOI | PRÊT | NC
PRÊT
ACQUISITION | AdoRec (sn AR012)
OR 8 voies GEWURZT (ref 901354)
Rack 4 slots n°2 (9174 USB)
module USB n°1 (9171)
module USB n°3 (9162)
Carte 9234 MLH 1 (sn 1F06EBB)
Carte 9234 MLH 2 (sn 1A1273A)
Carte 9234 MLH 3 (sn 1DCF631)
Carte 9234 MLH 4 (sn 1F06E25)
Carte 9234 MLH 5 (sn 1A12739)
Carte 9234 MLH 6 (sn 1C00A6C)
Carte 9234 MLH 7 (sn 170362D)
CTMO | CTMO 59
CTMO 78
CTMO 93
CTMO 204 (V3)
ACCELERO | BOITE 1 (8 x DyfixD 10mV/g)
BOITE 2 (6 x DyfixD-T0 10mV/g) //T0
BOITE 3 (5 x DyfixD 100mV/g)
BOITE 4 (4 x 101 100mV/g) // Haute température
BOITE 5 (6 x DyfixD 100mv/g)
BOITE CTMO V2 n°78
BOITE CTMO V2 n°59
BOITE 10 (3 x Dylab 10 mV/g)
BOITE 20 (5 x Dylab 10 mV/g)
BOITE 30 (4 x Dylab 100mV/g)
BOITE 40 (6 x DylabH 100 mV/g) // Réstrictions
BOITE 60 (3 x Dylab 100 mV/g)
BOITE 70 (4 x Dylab 500 mV/g)
BOITE 80 (6 x Dylab 500 mV/g)
Triaxe PCB 356A15 + câble
AUTRE | Marteau d'impact - PCB 086D20
Valise Top Tour ORTHOS
Valise Top Tour Stell
Calibrateur PCB (type 699A02 s/n°1227)
Sondes de proximité BAUMER
Sondes de déplacement avec contact - ECHO
PINCES | PAC22 MLH (AC+DC)
AEMC MR561 (type PAC22) (AC+DC)
MLH 3i - Pince amperemetrique AC 3i
Flex n°1 (type Fluke i2000 Flex) (AC uniquement)
Flex n°2 (type Fluke i2000 Flex) (AC uniquement)
Flex n°3 (type Fluke i2000 Flex) (AC uniquement)
M3 MLH
Sonde de courant MUL 3-1 1000A/1V (AC uniquement)
Sonde de courant MUL 3-2 1000A/1V (AC uniquement)
Sonde de courant MUL 3-3 1000A/1V (AC uniquement)
MLH 1 - Sonde differentielle 1500V
MLH 2 - Sonde differentielle 1500V
MLH 3 - Sonde differentielle 1500V
Note on B17: (Ni 182D527)
Note on B18: (Ni 1C9673B)
Note on B19: (Ni 193FF6B)
Note on B22: A9157, A9159, A9161, A9165, A9166, A9167, A9243, A9250
Note on B23: B8990, B8998, B9001, B8996, B9000, A9305
Note on B24: C4715, A4475, C4717, C4725, A4474
Note on B25: F0319, F0320, F0321, F0322
Note on B26: E0022, E0023, E0024, E0025, E0026, E0027
Note on B27: 10 mV : C8434, C8435, C8436, C8437 100 mV : C9964, C9967, D2960, D5941
Note on B28: 10 mV : A6686, A6687, A6688, A6692 100 mV : D2966, D5946, D5943, D4219
Note on B29: D3316, B8980, B8981
Note on B30: A3242, A3243, A3244, A3245, A5364
Note on B31: D5940, D5944, D5945, D4220
Note on B32: B5267, B5269, B8204, B5266, B8201, B9210
Note on B33: E9942, C9963, E9943
Note on B34: D5952, D5953, D5954, D6473
Note on B35: D1530, D3800, D3801, D6475, D6477, D6478
Note on B43: TR100 - 4 voies

## Câbles
Matériel |  | Qui? | Code affaire | Début | Fin | Résa | FCOB | JWER | XGU | BSTO | JUBO | BLOI | PRÊT | NC
PRÊT
M12-2m | tresse #1 // 3 voies
tresse #2 // 3 voies
tresse #3 // 3 voies
tresse #4 // 4 voies
voie libre #1
M12-5m | tresse #1 // 3 voies
tresse #2 // 4 voies
voie libre #1
voie libre #2
voie libre #3
M12-10m | tresse #1 // 3 voies
tresse #2 // 3 voies
tresse #3 // 3 voies
tresse #4 // 3 voies
tresse #5 // 3 voies
touret bleu // 3 voies
voie libre #1
voie libre #2
M12-15m | voie libre #1
voie libre #2
touret 4 voies
touret 4 voies TEFLON
BNC | tresse 1m // 4 voies
voile libre 1m
tresse 1,5m // 4 voies
voie libre #1 1,5m
voie libre #2 1,5m
tresse #1 2m // 4 voies
tresse #2 2m // 3 voies
tresse #3 2m // 3 voies
voie libre #1 2m
voie libre #2 2m
voie libre 20m
touret 20m // 4 voies
Touret #1 40m // 1 voie
Touret #2 40m // 1 voie

## Accessoires
Matériel | Qui? | Code affaire | Début | Fin | Résa |  | FCOB | JWER | XGU | BSTO | JUBO | BLOI | PRÊT | NC
Super Dongle pour Systeo
Aimants M6
Aimants UNF13032
Atténuateurs de tension (x6) | [5 empty] | 2 en prêt à l'UEM
PC d'intervention | [5 empty] | HS
Stroboscope n°1
Stroboscope n°2
Tachy
Thermomètre IR
Capteur température IFM 4-20mA
Multimètre
Boitier diviseur de fréquence BDF MLH
Enregistreur -1 USB 4-20 mA
Enregistreur -2 USB 4-20 mA
Malette de surveillance DESERTOWL
Touret alimentation 10m -01
Touret alimentation 50m -02
Touret alimentation 50m -03
Meuleuse
Chariot n°1 - gris
Chariot n°2 - vert
Talky Walky
Note on A16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pb sur base de temps historique

## Beckhoff
|  | Type de signal | Référence | Nb de voie | Nb de carte | Nb de voie totale | Spécificité | Emplacement 12/2020 |  |  | Prossesseur | RAM (Go) | Disque Dur (Go) | Emplacement 12/2020
Cartes I/O | Entrée | Analog 4-20mA | EL3052 | 2 | 1 | 10 |  | Armoire Dynae | Automate | C6930-0060 | i5 2.3GHz | 4 | 480 | Armoire Dynae
|  |  | EL3058 | 8 | 1 |  |  | Boîtier SmartForest Box |  | C6930-0060 | i7 2.9GHz | 8 | 480 | Coffret Quadra SPH
|  | Analog 0-10V | EL3062 | 2 | 1 | 2 |  | Armoire Dynae |  | C6030-0060 | i7 3.6 GHz | 8 | 160 | Boîtier SmartForest Box
|  | Digital 24V | EL1809 | 16 | 1 | 16 | 3.0 ms filter time | Armoire Dynae
|  |  | EL1814 | 4 | 1 | 4 | 10 µs filter time | Armoire Dynae
|  |  | EL1262 | 2 | 2 | 4 | Sur-échantillonage possible | Coffret Quadra SPH
|  | IEPE | EL3632 | 2 | 1 | 2 |  | Coffret Quadra SPH
|  |  | EL3632 | 2 | 5 | 10 |  | Coffret Quadra SPH
| Sortie | Sonde PT100 | EL3204 | 4 | 1 | 4 |  | Coffret Quadra SPH
|  | Digital 24V | EL2809 | 16 | 1 | 16 | 24V/0,5A | Armoire Dynae
|  | Digital 5V | EL2124 | 4 | 1 | 4 | 5V/20mA | Armoire Dynae
|  | Pulse Train | EL2521 | 1 | 1 | 1 | 0..500kHz RS422 | Armoire Dynae
DI
DYNAE

## Comentaires_suggestions
Qui | Date | Quoi